{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Tabelle1","Tabelle2","Tabelle3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tabelle1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":10,"rows_kept":61,"merged":[[1,1,1,11],[2,1,2,11],[5,4,5,8],[6,4,6,8],[7,1,7,11],[15,2,15,8],[16,2,16,8],[17,2,17,8],[18,2,18,8],[19,2,19,8],[20,4,20,8],[24,4,24,8],[25,4,25,8],[26,2,26,10],[34,2,34,8],[35,2,35,8],[36,2,36,8],[37,2,37,8],[38,2,38,8],[39,4,39,8],[51,3,51,8],[55,0,55,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Stromkostenrechner der LED-Beleuchtung"]
[null,"  Dieses umfangreiche Tool berechnet einfach und schnell, wie viel Geld Sie sparen können, wenn Sie LED Leuchtmittel einsetzen"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Herkömmliche Leuchtmittel"]
[{"$nulls":4},"Ihre tatsächliche Stromkosten mit den herkömmlichen Leuchtmittel"]
[null,"                                                                                                                 Welche Leuchtmittel haben Sie jetzt ?"]
[null,null,"Bezeichnung","Stück"]
[null,null,"Leuchtstoffröhre 18 W"]
[null,null,"Leuchtstoffröhre 36 W"]
[null,null,"Leuchtstoffröhre 58 W",null,null,"Bitte in die weissen Kästchen Ihre Daten eintragen!"]
[null,null,"Sonstiges"]
[null,null,"Stromverbr. des Sonst."]
[]
[null,null,"Stromkosten, €/kWh",{"$nulls":6},{"v":0.222,"d":"0.22"}]
[null,null,"Gesamter Stromverbrauch, kWh",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"Einsatzdauer am Tag / Std."]
[null,null,"Arbeitstage Ihres Betriebes"]
[null,null,"Stromverbrauch, kW/Jahr",{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":4},"Ihre gesamte Stromkosten pro Jahr ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"LED Leuchtmittel"]
[{"$nulls":4},"Ihre Stromkosten, wenn Sie Ihre alte Leuchtmittel auf LED tauschen"]
[null,null,"                                 LED Leuchtmittel als Ersatz für Ihre herkömmliche Leuchtmittel"]
[null,null,"Bezeichnung","Stück"]
[null,null,"LED-Röhre 8 W"]
[null,null,"LED-Röhre 18 W"]
[null,null,"LED-Röhre 19 W"]
[null,null,"Sonstiges"]
[null,null,"Stromverbr. Des Sonst."]
[]
[null,null,"Stromkosten, €/kWh",{"$nulls":6},{"v":0.222,"d":"0.22"}]
[null,null,"Gesamter Stromverbrauch, kWh",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"Einsatz am Tag / Std."]
[null,null,"Arbeitstage Ihres Betriebes"]
[null,null,"Stromverbrauch, kW/Jahr",{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":4},"Ihre gesamte Stromkosten pro Jahr ",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":3},"FAZIT: Soviel können Sie mit LED Leuchtmittel sparen - Jedes Jahr",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[]
["Noch nicht berücksichtigt sind bei der Kalkulation:"]
["Zusätzliche Nebenkosten durch Wechsel der von Leuchtstoffröhren, wie auch defekte Starter, teure und anfällige Vorschaltgeräte"]
["Weiter progressiv stark ansteigende Energie-, Rohstoff- und Entsorgungskosten"]
["Drohende CO2 Ausstoß-Steuern etc."]
["Lebenszeitverlust der Leuchtstoffröhre durch Aus-/Einschalten (ca. 15 Minuten pro Einschalten)"]
["Höherer altersbedingt steigender Stromverbrauch der Leuchtstoffröhre "]
["Unsere Staffelpreise bei der Anschaffung der LED-Leuchtstabröhren"]

{"sheet":"Tabelle2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Tabelle3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}